TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:
  1. Contratação de serviço de Recarga de Extintores, para a Câmara Municipal de Registro.
2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
  2. Serviço de inspeção, recarga e manutenção de extintores, conforme quantidades e especificações abaixo:
  1. 07 (sete) unidades de extintores de incêndio com carga de 10 (dez) litros de água pressurizada.
  2. 08 (oito) unidades de extiotores de incêndio com carga de 04 (quatro) kg de pó químico.
3. JUSTIFICATIVA:
  3. A recarga dos extintores se faz necessário devido ao vencimento da carga atual, conforme indicações dos fabricantes e regulamentações de segurança contra incêndio. A manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndio é fundamental para assegurar sua plena funcionalidade em caso de emergência.
      4. DO PRAZO DE ENTREGA:
  4.1. O objeto deverá ser entregue em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da respectiva Nota de Empenho.
  4.2. O serviço será realizado no endereço da Câmara Municipal de Registro, localizado na Rua Shitiro Maeji, 459, Centro – Registro/SP.

5.	RECEBIMENTO:
  5.1. O objeto será recebido conforme disposto no Artigo 140 da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.	DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
6.1. O pagamento será efetuado em até 02 (dois) dias úteis após a entrega definitiva do objeto, mediante autorização do agente designado pela Câmara Municipal de Registro e após a apresentação da Nfe.

7.	DO VALOR DO CONTRATO:
7.1. O critério de julgamento adotado será o de Menor Preço, observadas as exigências constantes deste Termo de Referência.

7.2. O preço a ser indicado na proposta deverá englobar todos os custos para a entrega do objeto, bem como todas as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, garantias, impostos e/ou taxas e outras despesas pertinentes.

8. FISCALIZAÇÃO:
8.1. A fiscalização da entrega do objeto pela Contratada será exercida pela Contratante por meio de agente por ela designado, o qual poderá, junto ao Representante da Contratada, solicitar a correção de eventuais irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência.

9. DO RECURSO FINANCEIRO:
  1. 9.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da previsão orçamentária: Or: 01.01.00.01.031.0001.2001 – Man. Atividades – Câmara Municipal / 3.3.90.90 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 8).
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
10.1. Entregar o objeto em conformidade com o exposto neste Termo de Referência.
10.2. Prestar os serviços com observância a todas as normas de segurança pertinentes à natureza do Objeto contratado.
10.3. Corrigir, às suas expensas, em até dois dias úteis após a notificação, os serviços que venham a ser considerados incompletos ou insuficientes.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
11.1. São obrigações de exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE verificar a compatibilidade do objeto entregue pela CONTRATADA com o especificado neste Termo de Referência e na Proposta apresentada, e, se considerada pela CONTRATANTE como entrega definitiva, pagar pelo objeto, conforme as cláusulas que regem a contratação.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
12.1. Se a contratada, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho, sujeitar-se-á às seguintes penalidades:
a) Multa de 10% (dez por cento) do valor global do objeto do contrato, devidamente atualizado.
12.2. O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeitará a contratada à aplicação da seguinte multa de mora:
a) multa moratória diária de 2% (dois por cento) do valor da respectiva Nota de Empenho, em caso de atraso na prestação dos serviços, a juízo da Administração, até o limite de 20% (vinte por cento);
12.3. Além da multa aludida no item anterior, a contratante poderá aplicar as seguintes sanções à Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:
a) advertência escrita;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;
c) Impedimento de participar em licitação e assinar contratos com o Município por prazo não superior à de até 03 (três) anos;
d) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
12.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea “b”.
12.5. Caberá ao Agente designado para fiscalização da prestação dos serviços da presente contratação, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
12.6. A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:
a) Entregar o objeto em desconformidade com o especificado e aceito;
b) não substituir/modificar, no prazo estipulado, o objeto recusado pela contratante;
c) descumprir os prazos e condições previstas neste Termo de Referência.
12.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pelo Órgão.
12.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da contratada, amigável ou judicialmente.
12.9. Quando a contratada não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na/a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 3 (três) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
12.10. As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório

13. DO FORO:
13.1 O Foro de Registro é o competente para dirimir judicialmente qualquer dúvida a respeito desta contratação.

Registro, 21 de novembro de 2024.

______________________________
Rodolfo Vercesi Kabata
Assistente Legislativo

# ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA
   (papel timbrado da proponente)

Processo Administrativo nº. 78/2024 – / /2024

Assunto: ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES.
Fornecedor: ______________________________________________________________
Item	Especificações	Qtd.	Unid.	Preço Unit.	Preço / Total
01.	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE 10 LITROS DE ÁGUA PRESSURIZADA	07	Un
	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE 04 KG DE PÓ QUÍMICO	08	Un

Data da proposta: ___ / ___ / ______
CNPJ
Validade da proposta: __ / __ / 2024

__________________________________
       Responsável pelo preenchimento
        Entregar este orçamento até 26 / 11/ 2024
        rodolfo@camararegistro.sp.gov.br.

# ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA
(papel timbrado da proponente)

PROCESSO Nº 78/2024

Razão Social: ...............................................................................................……...........................
Endereço: ....................................................................................................……............................
CNPJ: ................................................…........… FONE: .................................................….........
e-mail: ….........................................…………………………………………………….................

DECLARAMOS que o (a) Sr (a) _______________________________, portador (a) da cédula de identidade nº _____________________ representante da empresa___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº____________________________, compareceu ao Local do Evento, conforme indicado no Termo de Referência, e realizou VISTORIA TÉCNICA, verificando e tomando pleno conhecimento de todas as peculiaridades, características e condições para a execução do objeto da presente contratação, não podendo alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação da proposta ou do perfeito cumprimento da futura contratação.
VISITA TÉCNICA ACOMPANHADA POR:
Nome do Servidor:
Setor: _____________________________________________________

Registro, de 2024.

_____________________________________
Assinatura e identificação do Representante
e carimbo da empresa

# ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
(papel timbrado da proponente)

PROCESSO Nº 38/2024

Razão Social: ...............................................................................................……...........................
Endereço: ....................................................................................................……............................
CNPJ: ................................................…........… FONE: .................................................….........
e-mail: ……………………………………………….

Declaro, enquanto representante da empresa __________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº____________________________, para os devidos fins, ter conhecimento pleno quanto às condições do local para a prestação dos serviços, assumindo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da não verificação das condições do local de execução do objeto do certame.

Registro, de 2024

_____________________________________
Assinatura e identificação do Representante
e carimbo da empresa